产品简介

本试剂盒采用高效、专一结合核酸的离心吸附柱和独特的缓冲系统，适合从各种不同的新鲜或冻存植物组织中提取基因组DNA，并可最大限度去除植物组织中的RNA及蛋白质杂质。本试剂盒无需使用酚/氯仿抽提，操作安全。提取的基因组DNA片段大、纯度高、质量稳定可靠，适用于PCR、荧光定量PCR、分子标记、文库构建等实验。

试剂盒组成

| Component | MPK5205-50T | MPK5205-100T | MPK5205-250T |
| --- | --- | --- | --- |
| Balance Solution | 12ml | 24ml | 60ml |
| Lysis Solution | 22ml | 44ml | 110ml |
| Binding Solution | 32ml | 64ml | 160ml |
| DNA Wash Buffer | 12ml (add 48ml ethanol) | 24ml (add 96ml ethanol) | 60ml (add 240ml ethanol) |
| Elution Solution | 5ml | 10ml | 25ml |
| RNase A | 150μl | 300μl | 750μl |

操作方法

- 取植物新鲜组织约100mg或干重组织约20mg，加入液氮充分研磨，将研磨后的粉末收集到离心管中；

- 向吸附柱中加入200μl Balance Solution，12000rpm离心30s，弃废液，即对柱子进行预处理；

- 向装有样品的离心管中加入65℃预热的400μl Lysis Solution（每次预先加入3μl RNase A），轻柔颠倒1min，室温静置10min；

- 随后加入600μl Binding Solution，轻柔颠倒混匀，室温12,000rpm 离心1min；

- 取上清液加到Balance Solution预处理过的DNA吸附柱中，室温12,000rpm 离心30s，弃收集管中液体；

- 向DNA吸附柱中加入500μl DNA Wash Buffer（已加入规定体积的乙醇），室温12,000rpm离心30s，弃收集管中的液体；

- 重复步骤(6) ；

- 室温12,000rpm离心2min；

- 将DNA吸附柱转移到新的1.5ml EP管中，加入65℃预热的Elution Solution 50-100μl，室温静置2min；

- 12,000rpm离心1min，即得到DNA样品，-20℃保存样品。

注意：

1）洗脱液的pH值对洗脱效率有很大影响，若用水做洗脱液应保证其pH值在7.0-8.5。

2）离心之前室温孵育5分钟可以增加产量；若洗脱体积小于100 μl，可以增加DNA的终浓度，但可能会减少DNA的总产量。

储存条件

室温（其中RNase A -20℃保存）

仅供科学研究，不得用于临床治疗

# Text boxes

MesGenTM Plant Genomic DNA Kit 植物基因组DNA提取试剂盒     MPK5205

Technical literature is available at: www.mesgenbio.com.  E-mail MesGen Technical Services if you have questions on use of this system: tech@mesgenbio.com